Дом за смештај и негу старих лица „Прокупље“                                                                                                                      Адреса: Арсенија Чарнојевића 51, 18400 Прокупље                                           ЖР:84022066755; ПИБ:100413582; МБ:07345925; Шифра делатности:87.30 Тел. 027/321-344; Факс – 027/329-517; Email:prokupljedsn@minrzs.gov.rs

На основу чл.63 став 2 и 3 Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 I 68/2015) Комисија за јавну набавку даје следећи одговор понуђача, поводом захтева  од  27.08.2015 год, примљено код наручиоца путем електронске поште, Комисија за јавну набавку даје следећи одговор:

ПИТАЊA

- Да ли у премеру радова позиција 1, 2, 4, треба да стоји  m´ уместо m2

- Да ли је  у поз.3.  30% =570 m2   или се од 570 m2   узима  30% =171 m2

ОДГОВОР НА ПИТАЊA

- У предмеру радова у позицији 1, 2, 4, стоји m2 , није грешка.

- У позицији 3. Укупна површина крова је 570 m2 , а замена кровног покривача се врши новим лимом 30% што износи 171 m2.

Комисија за јавну набавку